一、选择题

1、大脑中涉及运动平衡的区域为（C）

A、基底核  B、脑干  C、小脑  D、丘脑

2、下列记录的电位中空间分辨率最高的是（A）

A、局部场电位  B、动作电位  C、脑电图  D、皮层脑电

3、脑电图的主要脑源为（B）

A、皮层脑沟壁的切向源  B、皮层脑回冠的同步源  C、皮层折叠源   D、以上都是

4、下列属于自发脑电的是（B）

A、事件相关电位  B、感觉运动节律  C、稳态视觉诱发电位  D、以上都不是

5、下列说法错误的是（C）

A、因为电极不刺入大脑，皮层脑电比局部场电位记录具有较少的创伤，并提供了介于局部场电位和脑电图之间的空间分辨率。

B、颅内电势的幅度、 空间依赖性和时间依赖性主要依赖于电极尺度。

C、与头皮记录相比，颅内记录会得到更多更好的信息。

D、皮层突触源是头皮记录脑电图主要来源。

二、填空题

1、在大脑皮层中，和运动、感觉相关的区域主要有  初级运动皮层 、运动前区皮层 、  初级躯体感觉皮层  、 后顶叶皮层  、  前额叶皮层 。

2、脑内偶极子电流源在脑、脑脊液、颅骨和头皮上扩散的方式称为 容积传导  。

3、脑电图（Electroencephalogram，EEG）一般的记录方式为 双极性  （单极性/双极性），准确记录和解读脑电图的关键是  参考电极的选择  。

4、四种主要代谢神经成像方法有  功能经颅多普勒（fTCD） 、 正电子发射断层扫描（PET） 、 功能近红外光谱技术（fNIRS） 、 功能磁共振成像（fMRI） 。

5、大脑皮层一般可分为  额叶  、   顶叶   、  枕叶   、  颞叶   四个区域。

三、简答题

1、请给出脑机接口的5类应用，并讨论脑机接口未来可应用的领域及其为该领域带来的改变和突破。

1.替代。BCI 的输出可以取代由于损伤或疾病而丧失的自然输出。2.恢复。BCI 输出可以恢复丧失的自然输出。3.增强。BCI 输出可以增强中枢神经系统的自然输出。4.补充。BCI 可以补充中枢神经系统的自然输出。5.改善。BCI 可以改善中枢神经系统的自然输出。

未来，脑机接口将在医疗康复、智能制造、教育训练、交通驾驶和日常生活等领域发挥更大作用。在医疗和康复方面，它有望帮助瘫痪、渐冻症等患者恢复交流与运动能力；在工业领域，可用于控制机器人和智能设备，提高工作效率；在教育与训练中，可通过监测注意力和疲劳状态提升学习和训练效果；在交通和日常生活中，则可用于驾驶辅助、智能家居控制和无障碍交互。总体来说，脑机接口将推动人机交互方式由传统肢体操作向“脑—机直接交互”转变，为疾病治疗、能力提升和智能生活带来新的突破。

2、请简述两种代谢神经功能成像方法功能近红外光谱技术（fNIRS）和功能磁共振成像（fMRI）的原理及优缺点。

能近红外光谱技术（fNIRS）的原理：当一个特定的大脑区域活动增加时，神经元和神经胶质代谢增加。将波长690nm、830nm的光用探测器照射在头骨上，光被吸收和反射，由于特定波长的吸光度和吸收分子的浓度成正比，因而两种波长的反射光的测量分别表示了吸光分子脱氧血红蛋白和含氧血红蛋白的浓度。

优点：无损伤，可移植，相对便宜。缺点：空间分辨率低，且仅能显示皮层的几毫米活动。

功能磁共振成像（fMRI）的原理：顺磁性的脱氧血红蛋白在主磁铁和梯度线圈产生的磁场外提供了一个额外的干扰，改变了在其附近的磁场强度，这样实际的局部磁场强度略低于脉冲序列预设的磁场强度。这种由于脱氧血红蛋白的存在而造成的磁场减少，将在重建图像中显示为一个小黑点，暗点的强度与脱氧血红蛋白出现的数量相关。

优点：无损伤，与大脑皮层电活动密切相关。缺点：费用昂贵，相比电信号反馈相对缓慢。