填空题

1、脑机接口可以用于改善并治疗大脑功能，基于EEG的脑机接口治疗用途有                   、                   、                   。

2、目前，正在使用两种运动辅助设备：                   、                   。

3、BCI应用于一般人群时，用户应用可能性很大程度上取决于BCI的                   、                   、                   方面的大幅改善。

4、1978年Belmont报告中（保护人类被试的国家委员会）阐述的三项原则：                   、                   、                   ，讨论对人的脑-机接口研究引发的伦理道德问题，该报告是现代人类研究标准的创始文件。

5、BCIs把中枢神经系统的活动转化为新的输出，新的输出可以             、             、           、            、           自然的中枢神经系统输出。

6、EEG电极分为             和             ，其中             直接与放大器连接，

包含一个1~10倍的前置放大。

7、__________和_________在皮质活动灵敏性方面是互相补充的。

8、脑机接口系统中常用的四种特征调理方法：_________、_________、_________、__________

9、在脑机接口的特征翻译中，常用的分类模型有___________、__________、__________和非线性模型

10、在任何一个BCI中，信号处理的两个部分__________和__________都必须一起良好地工作。

11、完全LIS、典型LIS和不完全LIS是很多病症或事件的结果，包括          、              、             、               、病毒性感染、或严重的大脑性麻痹。

12、BCI被集成在某个应用中，从而一起构成独立的提供特定功能的设备被称为            。

13、一个逻辑上的BCI潜在用户群由                    和                  的人组成（虽然有足够的认知功能，但是无法激活任何肌肉）。

14、诱发P300事件相关电位(P300)的特定实验范式称为             。

15、采用矩阵格式的基于P300的BCI系统，其性能在一定程度上可能取决于用户注视目标时的           。

16、采集到的信号可以被                                   (如EMG活动、ECG活动、EOG活动)、              (如电极振动、运动电势、DC偏置)、                  (如与电力线的电容或电感耦合)以及放大和数字化过程中             所污染。

17、异步协议区分            和           。这种操作模式允许用户在任何想要的时刻使用BCI，异步协议可以在用户和BCI之间获得更加自然和动态的交互。

18、与EEG比较，ECoG具有更宽的带宽，为      。

19、对BCI研发具有最直接益处的两种测量大脑代谢活动方法分别为：     、

20、闭锁综合征通过症状可以分为三个阶段：       ，       ，       。

21、目前的BCIs主要是      ，即是BCIs而不是用户决定何时产生输出。理想的情况是，BCIs应该是      （即自定节奏），并且用户的大脑信号仅当产生BCI输出时才进行控制。

22、为了实现真正实用的、有效的BCIs，我们必须解决领域里三个关键的问题，其中最困难的问题是：           。

23、BCI系统可能被用来增强神经肌肉的性能，使其超越常规可能的性能。例如，BCI检测特定于目标刺激的脑电特征，增加检测任务的     和     。

24、微电极暴露在外的记录区域尺度很小，微电极具有很高的阻抗，一般为        到几兆欧。因此，信号通常在传输给主放大器之前由一个距离电极较近的         放大，这可以降低信号的环境噪声。

25、对于记录动作电位（尖峰）而言，信号质量通常用              进行描述。

26、顶叶皮层由             和             部分组成

27、运动前区由             、             和             部分组成

28、中风康复常用的方法有             、             、和             。

29、BCI神经接口按植入位置可分为         、          、           三类。

30、信号处理中常用的数字滤波器有：         、          、          、带阻滤波器。

31、预处理是提高脑电信号分类算法性能的重要步骤，常见的预处理方法包括：         、          、          、          。

32、脑机接口中常用的特征类型有：         、          、          、          。

33、皮层脑电(ECoG)可能提供高于EEG的性能，并且需要更少的训练，这个优势可能主要是由于ECoG能够记录         活动，而EEG中却无法得到。

34、在EEG信号中，α波（8-13Hz）主要出现在大脑的________ 区域。

35、多模态脑机接口中，EEG-fMRI的融合需解决________差异问题。

36、闭环神经调控中，刺激效果的实时评估通常依赖________指标（如局部场电位振荡功率或尖峰发放同步性）。

37、运动想象脑机接口中，想象左手运动时，大脑________ 半球的μ节律（8-12Hz）通常会出现能量_______ 。

38、脑机接口系统中，反馈机制主要是提供给用户_______反馈、_______反馈和 _______反馈，以提高控制的准确性和学习效率。

选择题

1、如下图所示，请问图中蓝色曲线表示的下列哪种电位？( )

A. P300电位    	B. SSVEP电位

C.	mVEP电位  	D. SCP电位

2、以下哪种不属于频率分析方法？( )

A. 傅里叶变换   	B. 连续小波变换

C. 共平均参考   	D. 自回归模型

3、以下哪个不属于基于SSVEP的脑-机接口的优势？( )

A. 涉及简单的用户任务   	B. 不需要大量的训练

C. 信息传输速率高       	D. 没有注视依赖性

4、以下哪个不属于基于SCPs的脑-机接口的问题？ ( )

A. 不适用于患有严重ALS的用户   B. 速度很慢

C. 需要大量训练                  C. 多维控制效果差

5、在脑机接口产品设计方面，在风险管理环节中，下列选项中不属于必要环节的是（）

A. 风险分析       B.风险控制        C.需求分析            D.产后信息

6、在BCIs研究中，不属于这项工作涉及的风险为（）

A.	身体风险

B.	有害的中枢神经系统可塑性的风险

C.	设备操作不熟练的风险

D.	不适当的输出的风险

7、在脑机接口研究中，有关伦理审查和知情同意的说法，以下哪项是不正确的？

A. 脑机接口研究必须获得被试者的知情同意，确保其充分了解研究风险与利益。

B. 对于无行为能力或认知障碍被试，通常需要其法定监护人或家庭成员代为签署知情同意书。

C. 护理人员在参与脑机接口研究时无需签署任何形式的知情同意，只需遵守一般护理规范。

D. 侵入式脑机接口研究因涉及较高风险，伦理审查和知情同意的要求更为严格，且需明确告知潜在风险。

8、（多选）下列选项中，属于脑电伪迹信号的是：（）

A、 肌电信号 	B、心电信号		C、眼电信号		D、电力线干扰

9、脑电电极分为干电极和湿电极两类，下列关于脑电电极的说法中错误的是（）：

A、湿电极主要包含导电膏电极系统和海绵-盐水电极系统两类。

B、湿电极相比于干电极穿戴更加便捷。

C、湿电极的电极材料主要有锡、银、铂等组成，干电极以惰性金属或绝缘体为主。

D、干电极的性能不如湿电极稳定。

10、下列不属于参考电极选择方法的是（）：

A、公共平均参考					B、基于表面拉普拉斯的参考

C、基于模型的参考				D、耳垂（乳突）相连参考

11、下列哪一项不属于脑电信号的空间滤波特征提取方法：（）

A、 主成分分析（PCA）			B、独立成分分析（ICA）

C、 线性判别分析（LDA）			D、共空间模式（CSP）

12、下列不属于相似性特征的是（）：

A、快速傅里叶变换				B、相干性

C、锁相值						D、马氏距离

13、下列各个区域与其负责的功能不一致的是？（）

A  背侧运动前区PMD  手臂到达		B  腹侧运动前皮层F5  抓握

C  外侧顶内区域LIP    眼动			D  中部顶内区域MIP	  抓握

14、下列关于局部场电位说法错误的是？（）

A  局部场电位Local field potential（LFP）是由来自记录位点附近的大量神经元的兴奋性和抑制性树突电位的总和

B  LFP是解码运动意图的一种合适的信号

C  用LFP信号解码的错误率一般高于用神经元脉冲活动SPK解码的错误率

D  LFP会在频谱图中反映运动方向 (注意偏好和非偏好方向) 之间的高频差异

15、以下哪一个不是功能近红外光谱-脑机接口用到的设备或技术？（）

A  发射器	B  光电倍增管	C  回波平面成像		D  光电探测器

16、当用fNIRS测量大脑代谢活动时，大脑神经活动增加，会有以下哪个反应？（）

A  含氧血红蛋白浓度降低 	    B  局部脑氧代谢率增加

C  脱氧血红蛋白浓度增加		D  局部脑血流降低

17、下列说法不正确的是？（）

A  运动前区直接地、相互地连接到顶叶皮层区中对应的眼、手臂和手区，从而产生高级别的运动计划

B  顶叶到达区 PRR编码了位置和即将到来的眼部运动的轨迹

C  fMRI是通过检测磁共振信号的变化来推断大脑活动

D  fNIRs是基于对近红外光（波长700-1000nm）穿透生物活体组织的观察

18、下面哪一个选项不是BCI系统的初始化操作协议？（）

A. 同步协议      B. 异步协议      C. 混合协议      D. 自参数化协议

19、下面哪一个不是在选择滤波器时需要考虑的因素？（）

A. 阶数      B. 信号幅值      C. 转角频率      D. 相位

20、下面哪一个说法不正确。（）

A.	相对于EEG传感器，ECoG采样电极距离脑信号源位置更近

B.	ECoG信号具有比EEG信号更低的幅值

C.	ECoG的空间分辨率是毫米尺度，而EEG是厘米尺度

D.	ECoG信号的频率带高达250Hz，而EEG的最高频带只有70Hz

21、下面哪一项不是用来描述独立的脑-机接口/辅助技术系统。（）

A．	在重要的性能方面具有优势（便捷性、速度或精度）

B．	控制命令语句灵活

C．	适用于特殊环境下

D．	这种BCI需要进行简单配置来满足不同AT设备的需求

22、下列说法错误的是（）

A、因为电极不刺入大脑，皮层脑电比局部场电位记录具有较少的创伤，并提供了介于局部场电位和脑电图之间的空间分辨率。

B、颅内电势的幅度、 空间依赖性和时间依赖性主要依赖于电极尺度。

C、与头皮记录相比，颅内记录会得到更多更好的信息。

D、皮层突触源是头皮记录脑电图主要来源。

23、下列哪一项不属于非独立BCI所使用的脑电信号（）。

A．P300电位

B．事件相关去同步/事件相关同步

C．稳态视觉诱发电位

D．以上都不属于

24、皮层下区域中主要涉及运动的平衡以及运动的学习和适应的是（）。

A．丘脑

B．脑干

C．基底核

D．小脑

25、（多选）实际脑机接口应用中，在特征维度大而样本量小的情况，可考虑（）

A. 采用深度神经网络模型

B. 进行特征选择

C. 利用支持向量机模型

D. 采用小波分析

26、下列采样设备中，不能记录生理电信号的是（）

A. EEG电极

B. ECoG电极

C. 功能性近红外光谱

D. 针电极

27、下列材料中，哪一种不是电极常用的材料（）

- 金

- 锡

- 铂

- 银

28、下面哪一个说法不正确。（）

A.	相对于EEG传感器，ECoG采样电极距离脑信号源位置更近

B.	ECoG信号具有比EEG信号更低的幅值

C.	ECoG的空间分辨率是毫米尺度，而EEG是厘米尺度

D.	ECoG信号的频率带高达250Hz，而EEG的最高频带只有70Hz

29、在SSVEP中，用户会看到位于视野中不同地方的并发的重复刺激显示。每个刺激以(  )的频率呈现。

A.	8-12Hz

B.	13-30Hz

C.	相同的频率

D.	不同的频率

30、以下不属于皮层脑电（ECoG）信号的采集需要注意是(  )

A.	选择适当的材料

B.	低通滤波器频率应大于数字化速率

C.	具有足够的时间分辨率

D.	足够的电压范围和分辨率

31、以下不属于iBCI研发的目标的是(  )

A. 确定eBCIs优于iBCIs的优势和益处

B. 恢复瘫痪患者的功能上有益的动作范围

C. 可靠和稳定发挥作用

D. 长期安全使用

32、下列关于顶叶和运动前区的说法错误的是 (  )

A.	顶叶和运动前区紧密地与感觉系统和与意志、 动机和奖励相关的脑区相关联。

B.	顶叶和运动前区作用于与动作的规划和执行相关的感觉运动转换和决策。

C.	顶叶和运动前区包含了针对特定运动类型的区域，包含有关于目标和有意动作的频域信息

D.	顶叶和运动前区的作用是准备和规划基于感觉和意志信息的有意动作。

33、下面说法错误的是(  )

A.	功能性近红外光谱能提供非常高的空间分辨率

B.	fNIRs和fMRI方法包括它们的BCI用途，都是基于测量任务引起的血氧水平依赖BLOD响应的。

C.	BLOD 反映了血流量的变化，是大脑活动的间接测量，越来越多的证据表明它与脑电活动密切相关。

D.	FNIRs和fMRI是对BCI研发具有最直接益处的两种测量大脑代谢活动方法

34、以下不属于可以纳入未来BCI家庭用户的基本标准的人群是(  )。

A.	很少或没有任何有用的自动的肌肉控制的人群

B.	有可靠的护理者拥有或能够获得基本的计算机技能并致力于支持被试的BCI使用

C.	无法与外界交流的人群

D.	稳定的生活环境

35、以下哪种解码方法能有效处理神经信号的非线性动力学？（）

A. 线性判别分析

B. 递归神经网络

C. 主成分分析

D. 匹配滤波

36、在闭环深脑刺激（DBS）系统中，刺激参数调整依赖的实时反馈信号通常是：（）

A. 局部场电位（LFP）的β波段功率

B. 头皮EEG的α波相位

C. fMRI的BOLD信号

D. 肌电图（EMG）幅值

37、以下哪种现象会导致BCI漂移？（）

A. 用户疲劳引起的脑电幅值下降

B. 电极阻抗随时间变化

C. 神经表征的个体间差异

D. 以上全部

38、EEG信号中伪迹眼电干扰（EOG）通常产生于哪个频段？

A. 高频伽马波段

B. 低频δ和θ波段

C. 中频α波段

D. β波段

39、脑机接口系统中，信号采集模块的主要作用是（）

A. 将用户意图直接转化为文字

B. 获取大脑或神经系统相关的生理信号

C. 对外部设备进行机械控制

D. 对用户进行心理评估

40、下列哪种脑电节律通常与闭眼放松状态密切相关？（）

A. δ波

B. θ波

C. α波

D. γ波

41、EEG信号中，β节律的典型频率范围通常是（）

A. 0.5～4 Hz

B. 4～8 Hz

C. 8～13 Hz

D. 13～30 Hz

42、运动想象BCI中常用的感觉运动节律主要包括（）

A. μ节律和β节律

B. δ节律和θ节律

C. α节律和γ节律

D. P300和N200

43、在运动想象任务中，ERD通常表示（）

A. 特定频段功率增强

B. 特定频段功率降低

C. 脑电信号完全消失

D. 电极阻抗升高

44、在BCI系统中，分类器的主要作用是（）

A. 增强电极导电性能

B. 将提取到的特征映射为用户意图类别

C. 改变视觉刺激频率

D. 降低采样率

45、下列哪种方法常用于降低EEG信号中的工频干扰？（）

A. 陷波滤波器

B. 低通滤波器

C. 高通滤波器

D. 积分运算

46、在中国大陆地区，工频干扰的主要频率通常是（）

A. 10 Hz

B. 25 Hz

C. 50 Hz

D. 100 Hz

47、下列哪种信号属于肌肉活动产生的生理电信号？（）

A. EEG

B. EMG

C. EOG

D. ECG

48、眼动或眨眼伪迹通常会对哪类脑电信号产生较明显影响？（）

A. 额区低频EEG信号

B. 枕区高频γ信号

C. 顶区超高频信号

D. 皮层内单神经元信号

49、在EEG采集中，电极阻抗过高可能导致（）

A. 信号质量下降

B. 空间分辨率无限提高

C. 采样频率自动升高

D. 脑电节律消失

50、下列哪种方法常用于去除EEG中的独立伪迹成分？（）

A. 独立成分分析

B. 快速傅里叶变换

C. 欧氏距离计算

D. 线性插值

51、在SSVEP-BCI中，用户通常需要（）

A. 注视以特定频率闪烁的视觉刺激

B. 反复想象手部运动

C. 等待随机听觉刺激

D. 进行口头指令输入

52、SSVEP信号最常在头皮哪个区域记录到较明显响应？（）

A. 额叶区域

B. 中央运动区

C. 枕叶视觉区

D. 颞叶听觉区

53、P300电位通常出现在目标刺激出现后约（）

A. 30 ms

B. 100 ms

C. 300 ms

D. 1000 ms

54、P300拼写器通常利用的实验范式是（）

A. Oddball范式

B. 静息态范式

C. 睡眠监测范式

D. 深脑刺激范式

55、下列哪项属于侵入式脑机接口的典型优势？（）

A. 无需手术植入

B. 信号空间分辨率较高

C. 完全没有安全风险

D. 不需要信号处理

56、皮层内微电极通常可以记录到（）

A. 单神经元放电活动

B. 皮肤电反应

C. 血氧饱和度

D. 眼球转动轨迹

57、局部场电位主要反映的是（）

A. 局部神经元群体突触活动

B. 肌肉收缩强度

C. 皮肤温度变化

D. 血液流速

58、在BCI系统评价中，信息传输率通常用于衡量（）

A. 用户脑组织结构

B. 系统通信效率

C. 电极材料硬度

D. 刺激屏幕亮度

59、下列哪种情况可能降低BCI系统的在线性能？（）

A. 用户注意力下降

B. 信号噪声减少

C. 电极接触稳定

D. 特征分布稳定

60、下列哪类方法属于监督学习分类算法？（）

A. 线性判别分析

B. 主成分分析

C. 独立成分分析

D. 傅里叶变换

61、公共空间模式算法常用于哪类BCI任务？（）

A. 运动想象分类

B. 基因序列分析

C. 图像压缩

D. 语音合成

62、在EEG频域分析中，功率谱密度主要用于描述（）

A. 信号能量随频率的分布

B. 电极在头皮上的位置

C. 神经元细胞形态

D. 用户的年龄信息

63、下列哪种采样频率更适合记录0.5～40 Hz范围内的EEG信号？（）

A. 20 Hz

B. 50 Hz

C. 128 Hz

D. 30 Hz

64、与EEG相比，fMRI的主要优势通常是（）

A. 时间分辨率更高

B. 空间分辨率更高

C. 设备更便携

D. 可直接记录动作电位

65、功能性近红外光谱成像主要检测的是（）

A. 血红蛋白氧合状态变化

B. 神经元膜电位

C. 肌肉张力变化

D. 皮肤电阻变化

66、在实际BCI系统中，校准阶段的主要目的是（）

A. 收集用户数据以训练或调整模型

B. 增大电极重量

C. 降低屏幕分辨率

D. 完全消除所有生理噪声

简答题：

1、 脑电图（EEG）相较于脑磁图（MEG）有什么优缺点？请简要分析。

2、请列举几个脑机接口中常用的分类模型，并简要说明其原理。

3、请简述两种代谢神经功能成像方法功能近红外光谱技术（fNIRS）和功能磁共振成像（fMRI）的原理及优缺点。

4、请概述脑磁图相对于脑电图的优势和劣势。

5、电极阻抗的测量方式分为哪几种？影响电极阻抗的因素有哪些？

6、试简单介绍SMR（感觉运动节律）的ERD/ERS的现象，并解释β反弹。

7、BCI系统中的两个自适应控制器指的是什么，具有什么特点？

8、列举一下BCI中的三大主流范式并分别阐述其原理。

9、简述侵入式与非侵入式脑机接口的优缺点。

10、讨论脑机接口面临的主要技术挑战。从信号，解码以及个体差异三方面简述。

- 简述脑机接口（BCI）的定义、核心思想

- 脑电信号中常见伪迹有哪些？简述预处理常用方法及作用

- 请结合脑电信号传输路径，详细分析非侵入式EEG脑机接口信噪比低的根本原因，并说明该缺陷会对BCI系统整体性能造成哪些具体影响。

- 请详细说明独立成分分析（ICA）在脑电信号预处理中的核心原理，以及相比于传统滤波方法的独特优势。

15、请简述脑机接口系统的一般组成结构及各模块的功能。

16、请简述脑机接口中“在线系统”和“离线系统”的区别。

17、简答 BCI 中特征提取与模式识别的任务分别是什么，常用方法有哪些

- 什么是闭环脑机接口系统？请对比开环BCI，说明闭环BCI的核心优势和工作价值。

19、请简述脑机接口中信息传输率（ITR）的含义及影响因素。

20、请简述共空间模式（CSP）算法在运动想象BCI中的基本思想。